様式第５号（第７条関係）

やまぽっかリノベ基準値確認票

１．（別表第１）１－２に該当する窓改修工事

| 該当 | 工事の 種別 | 窓等の数 | 仕様(建具とガラス又は枠と戸の種類) 又は製品名 | 熱貫流率Ｕ （W/㎡･K） | 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 外窓 交換 |  |  |  | 1.5以下 |
| □ | 内窓 設置 |  |  |  |  |

熱貫流率Ｕを製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

２．（別表第１）１－３に該当する部分改修工事

| 該当 | 改修 部位 | 断熱材の種類 又は製品名 | 厚さ (mm) | 熱伝導率 (W/m･K) | 熱抵抗値Ｒ （㎡･K/W） | 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 屋根 |  |  |  |  | 6.6以上 |
| □ | 天井 |  |  |  |  | 5.7以上 |
| □ | 外壁 |  |  |  |  | 3.3以上 |
| □ | 床 |  |  |  |  | 3.3以上 |
| □ | 基礎 |  |  |  |  | 3.5以上 |

熱伝導率を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

熱抵抗値Ｒ（㎡・Ｋ/Ｗ）＝材料厚さ（ｍｍ）÷熱伝導率（Ｗ/ｍ・Ｋ）÷１０００

※記入にあたっては、消えるおそれのある筆記具（鉛筆、フリクションペン等）を使用しないこと。